## 資料名 (hidden)
番号 | 出典 |  | 対象機器 | 削減率 | 備考
1 | 資源エネルギー庁 「第41回 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 省エネルギー小委員会」 2023年5月24日 | 資料1 省エネ推進・非化石エネルギー導入拡大・DR促進に向けた都市ガス業界の取組について (一社)日本ガス協会 | エコジョーズ | 約17%削減 従来型給湯器と比較 | ZEH、床暖あり。発電自家消費分を反映。
|  |  | エネファーム （SOFC） | 約54%削減 従来型給湯器と比較 | ZEH、床暖あり。発電自家消費分を反映。
2 |  | 資料6 家庭におけるガス石油機器のカーボンニュートラルの取り組み (一社)日本ガス石油機器工業会 | ガス高効率給湯器 エコジョーズ | 約14%削減 従来型給湯器と比較
|  |  | 石油高効率給湯機 エコフィール | 約13%削減 従来型給湯器と比較
|  |  | ハイブリッド給湯機 エコワン | 約50%削減 従来型給湯器と比較 |  | 条件１
3 | 資源エネルギー庁 「第40回 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 省エネルギー小委員会」 2023年4月24日 | 資料1 リンナイのカーボンニュートラルに向けた取り組み Rinnai | エコジョーズ （モード熱効率） | 約14%削減 従来型給湯器と比較 （都市ガス） |  | ※4人家族、6地域（東京地区など）、断熱等級5、床面積120.08m2、主たる居室：エアコン冷暖房・LED照明その他居室：設置なし非居室：LED照明の条件で 「住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム」により一次エネルギー消費量を算出し、CO2排出量を試算。 CO2排出係数：電気東京電力エナジーパートナー基準排出係数（R3年度実績）。都市ガス環境省公表の排出係数一覧より
|  |  | エコキュート （モード熱効率） | 約36%削減 従来型給湯器と比較 （都市ガス）
|  |  | ハイブリッド給湯機 （160Lタイプ） | 約47%削減 従来型給湯器と比較 （都市ガス）
|  |  | エネファーム （SOFC） | 家全体の排出量について 約17%削減 従来型給湯器と比較 （都市ガス） | 仮に給湯器以外に変化がないと仮定した場合、従来型で給湯以外2,219kg-CO2、給湯で1,248kg-CO2、家全体で3,467kg-CO2、エネファーム家全体2,862kg-CO2を給湯以外2,219kg-CO2、給湯で643kg-CO2となり、削減率は48%となる。が、このように計算していいかは不明だが、１と近い値になる。
4 | 日本ガス協会HP |  | エコウィル | 約39%削減 火力発電＋従来型給湯器と比較 | 大阪ガスHPに「新規販売は2017年9月30日をもって終了」との記載有り。 | 条件２
5 | ノーリツHP |  | ハイブリッド給湯機 エコワン | 約53%削減（786kg） 従来型給湯器（LPガス）と比較 | https://www.noritz.co.jp/product/special/hybrid_co2/ | 4人家族想定、入水温度は通年で18℃、石油のCO2排出量：2.51kg－CO2/L
(一社)日本ガス石油機器工業会
上記を灯油換算すると
[6 empty] | 1560kgCO2 | 1546.9482
[6 empty] | 1363kgCO2 | 1351.5964
条件3
https://www.gline-toyama.com/about-eco/keisan/
「給湯器に関わる排出量（一般家庭における1ヶ月合計）計算式」×12
G-line TOYAMA HP
1か月の使用量を北陸電力HPより求めているので、北海道とはずれている可能性有り。
条件4
日本ガス体エネルギー普及促進協議会 「エコジョーズ化宣言」HP
ガスの消費量ですね(^^) 1㎏/hは14kWとしているので、kWで表示されているものを㎏/hに換算する場合は14で割ると算出出来ます。
従来機器／毎時ガス消費量、熱効率

## 排出量 (hidden)
CO2排出量(kgCO2/年）
| 給湯以外 | 給湯
従来型給湯器 ガス モード熱効率78.4% | 2219 | 1248 | 条件１
エコジョーズ （モード熱効率92.5%） | 2219 | 1074 | 条件１
エコキュート （JIS効率3.5） | 2219 | 794 | 条件１
ハイブリッド給湯機 （160Lタイプ） | 2219 | 659 | 条件１
エネファーム （SOFC） | 2862 |  | 条件１ | 家全体から給湯以外を差し引く | 643
従来型給湯器 石油 | － | 1560 | 条件3
エコフィール | － | 1363 | 条件3
エコジョーズ （天然ガス 33.3m3） | － | 831.12 | 条件2
従来型給湯器 ガス （天然ガス 38.1m3） | － | 951 | 条件2
エコジョーズ （LPガス 15.3m3） | － | 1151.16 | 条件2
従来型給湯器 ガス （LPガス 17.5m3） | － | 1316.76 | 条件2
従来型給湯器 石油 （47.2m3） | － | 1410.36 | 条件2
エコキュート （247kWh） | － | 2045.16 | 条件2
従来型 電気温水器 （450kWh） | － | 3726 | 条件2
火力発電＋従来の給湯器(1kWh) | 1.333 |  | 条件4 | kgCO2/kWh
エコウィル(1kWh） | 0.873 |  | 条件4 | kgCO2/kWh
火力発電＋従来の給湯器(1kWh) | 2219 | 3726 | 条件4
エコウィル(1kWh） | 3893.4621 |  | 条件4
| 2219 | 1674.4621

## 削減率 (hidden)
変更後 | 変更前 | CO2削減率 | 備考
エコジョーズ （LPガス） | 従来型給湯器 ガス （LPガス） | -12.58% | CO2排出量は変更前後とも資料2のものを使用。
| 従来型給湯器 石油 | -18.38% | CO2排出量は変更前後とも資料2のものを使用。
| 従来型電気温水器 | -69.1% | CO2排出量は変更前後とも資料2のものを使用。
エコキュート | 従来型給湯器 ガス （LPガス） | -39.7% | CO2排出量は変更前は資料2、変更後は資料1のものを使用。
| 従来型給湯器 石油 | -43.7% | CO2排出量は変更前は資料2、変更後は資料1のものを使用。
| 従来型電気温水器 | -78.69% | CO2排出量は変更前は資料2、変更後は資料1のものを使用。
ハイブリッド給湯機 | 従来型給湯器 ガス （LPガス） | -49.95% | CO2排出量は変更前は資料2、変更後は資料1のものを使用。
| 従来型給湯器 石油 | -53.27% | CO2排出量は変更前は資料2、変更後は資料1のものを使用。
| 従来型電気温水器 | -82.31% | CO2排出量は変更前は資料2、変更後は資料1のものを使用。
エネファーム | 従来型給湯器 ガス （LPガス） | -51.17% | CO2排出量は変更前は資料2、変更後は資料1（家全体から給湯以外を差し引いた値）のものを使用。
| 従来型給湯器 石油 | -54.41% | CO2排出量は変更前は資料2、変更後は資料1（家全体から給湯以外を差し引いた値）のものを使用。
| 従来型電気温水器 | -82.74% | CO2排出量は変更前は資料2、変更後は資料1（家全体から給湯以外を差し引いた値）のものを使用。
エコフィール | 従来型給湯器 ガス （LPガス） | 3.512% | CO2排出量は変更前は資料2、変更後は資料3のものを使用。
| 従来型給湯器 石油 | -3.358% | CO2排出量は変更前は資料2、変更後は資料3のものを使用。
| 従来型電気温水器 | -63.42% | CO2排出量は変更前は資料2、変更後は資料3のものを使用。
エコウィル | 従来型給湯器 ガス （LPガス） | 27.17% | CO2排出量は変更前は資料2、変更後は資料4（ただし給湯以外の排出量について資料1を参照して算出）のものを使用。
| 従来型給湯器 石油 | 18.73% | CO2排出量は変更前は資料2、変更後は資料4（ただし給湯以外の排出量について資料1を参照して算出）のものを使用。
| 従来型電気温水器 | -55.06% | CO2排出量は変更前は資料2、変更後は資料4（ただし給湯以外の排出量について資料1を参照して算出）のものを使用。
資料1：資源エネルギー庁「第40回 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 省エネルギー小委員会」資料「リンナイのカーボンニュートラルに向けた取り組み」 資料2：G-line TOYAMA HP「給湯器に関わる排出量（一般家庭における1ヶ月合計）計算式」（12倍し年間値として使用） 資料3：(一社)日本ガス石油機器工業会 HP 資料4：日本ガス体エネルギー普及促進協議会 「エコジョーズ化宣言」HP

## Sheet1 (hidden)
| 発熱量 |  | 排出係数
LPガス | 50.8 | MJ/kg | 3 | kgCO2/kg
灯油 | 36.7 | MJ/L | 2.489 | kgCO2/kg/L
電気 | 3.6 | MJ/kWh | 0.549 | kgCO2/kWh
[5 empty] | パロマ 小型湯沸器 先止式 PH-5FV |  |  |  |  | 電気事業者別排出係数一覧 令和5年提出用
[5 empty] | 毎時ガス消費量 LPガスkW | 10.5 | kW/h | 0.75 | kg/h
[5 empty] | 熱効率 | 83.6
[5 empty] | 1時間の発熱量は | 31.8516 | MJ/h
[5 empty] | 100MJ発熱するのにかかる時間 | 3.1396 | 時間
[5 empty] | ガス消費量 | 2.3547 | kg
[5 empty] | 排出されるCO2 | 7.064
パロマ エコジョーズ オートストップ 24号 PH-E2425Aシリーズ
[5 empty] | 毎時ガス消費量 LPガスkW | 44.2 | kW/h | 3.1571 | kg/h
[5 empty] | 熱効率 | 95
[5 empty] | 消費電力 | 57 | W
[5 empty] | 1時間の発熱量は | 152.3637 | MJ/h
[5 empty] | 100MJ発熱するのにかかる時間 | 0.65632 | 時間
[5 empty] | ガス消費量 | 2.0721 | kg
[5 empty] | 排出されるCO2 | 6.2163 |  |  | -12

## 計算シート (hidden)
|  |  | 既存機器 |  | 入替後機器
メーカー型番 |  |  | パロマ 小型湯沸器 先止式 PH-5FV
熱効率 |  |  | 83.6 |  | 95
電気 | 定格消費電力 |  |  | ｋW |  | ｋW
ガス | 燃料消費量 | 都市ガス |  | Nｍ３/h |  | Nｍ３/h
|  | LPG ※１ | 10.5 | W | 44.2 | W
|  | LPG (体積ベース) |  | Nｍ３/h |  | Nｍ３/h
灯油 | 燃料消費量 |  |  | L/h |  | L/h
発熱量 | 電力 |  | 3.6 | MJ/kWh | 3.6 | MJ/kWh
| LPG（重量ベース） ※２ |  | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg
| LPG（体積ベース） |  |  | ｋｇ‐CO2/Ｎｍ３ |  | ｋｇ‐CO2/Ｎｍ３
| 灯油※３ |  | 36.7 | MJ/L | 36.7 | MJ/L
排出係数 | 電力 ※４ |  | 0.549 | kg‐CO2/ｋWｈ | 0.549 | kg-CO2/ｋWｈ
| LPG（重量ベース） ※５ |  | 3 | ｋｇ‐CO2/ｋｇ | 3 | ｋｇ‐CO2/ｋｇ
| LPG（体積ベース） |  |  | ｋｇ‐CO2/Ｎｍ３ |  | ｋｇ‐CO2/Ｎｍ３
| 灯油※５ |  | 2.49 | kg‐CO2/L | 2.49 | kg‐CO2/L
CO2排出量 ※６ （消費電力量×排出係数）又は（燃料消費量×排出係数） |  |  | 7.064 | ｋｇ‐CO2/h | 6.2163 | ｋｇ‐CO2/h
CO2削減効果 （A-B）/A ※30％以上であること |  |  | 12 |  |  | ％
※１ LPGの燃料消費量は1W＝1/14kgとして算定。
※２ LPGの発熱量は「日本LPガス協会 燃料の発熱量・CO2排出係数の一覧表」より使用。
※３ 灯油の発熱量は「日本LPガス協会 燃料の発熱量・CO2排出係数の一覧表」より使用。
※４ 電力の排出係数は「環境省 電気事業者別排出係数一覧 令和5年提出用」より使用。
※５ LPG及び灯油の排出係数は「環境省 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の排出係数一覧」より使用。
※６ 100MJの発熱量を得た際のCO2排出量を算定。

## 計算シート（ｶﾞｽ⇒ｴｺｼﾞｮｰｽﾞ） (hidden)
| 既存機器 |  | 入替後機器
メーカー型番 | パロマ 小型湯沸器 先止式 PH-5FV |  | パロマ エコジョーズ オートストップ 24号 PH-E2425Aシリーズ
熱効率 | 83.6 |  | 95
燃料消費量 ※１ | 10.5 | ｋW | 44.2 | ｋW
発熱量※２ | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg
排出係数 ※３ | 3 | kg‐CO2/ｋｇ | 3 | kg‐CO2/ｋｇ
CO2排出量 ※４ （消費電力量×排出係数）又は（燃料消費量×排出係数） | 7.064 | kg‐CO2/h | 6.2163 | kg‐CO2/h
CO2削減効果 （A-B）/A ※30％以上であること | 12 |  |  | ％
※１ LPGの燃料消費量は1kW＝1/14kgとして算定。
※２ LPGの発熱量は「日本LPガス協会 燃料の発熱量・CO2排出係数の一覧表」より使用。
※３ LPG及び灯油の排出係数は「環境省 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の排出係数一覧」より使用。
※４ 100MJの発熱量を得た際のCO2排出量を算定。

## 計算シート (ｶﾞｽ→ｴｺｷｭｰﾄ) (hidden)
|  | 既存機器 |  | 入替後機器
メーカー型番 |  | パロマ 小型湯沸器 先止式 PH-5FV |  | パナソニック エコキュート HE-FU37KQS
熱効率／年間給湯保温効率 |  | 83.6 |  | 3.8
燃料消費量 | 定格消費電力 | ー | ｋW | 10 | ｋW
| LPガス※１ | 10.5 | ｋW | ー | ｋW
発熱量 | 電力 | 3.6 | MJ/kWh | 3.6 | MJ/kWh
| LPG ※２ | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg
排出係数 | 電力 ※３ | 0.549 | kg‐CO2/ｋWｈ | 0.549 | kg-CO2/ｋWｈ
| LPG ※４ | 3 | kg‐CO2/ｋｇ | 3 | kg‐CO2/ｋｇ
CO2排出量 ※５ （消費電力量×排出係数）又は（燃料消費量×排出係数） |  | 7.064 | kg‐CO2/h | 4.0132 | kg‐CO2/h
CO2削減効果 （A-B）/A ※30％以上であること |  | 43.1887 |  |  | ％
※１ LPGの燃料消費量は1kW＝1/14kgとして算定。
※２ LPGの発熱量は「日本LPガス協会 燃料の発熱量・CO2排出係数の一覧表」より使用。
※３ 電力の排出係数は「環境省 電気事業者別排出係数一覧 令和5年提出用」より北海道電力の調整後排出係数を使用。
※４ LPG及び灯油の排出係数は「環境省 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の排出係数一覧」より使用。
※５ 100MJの発熱量を得た際のCO2排出量を算定。

## 計算シート (ｶﾞｽ⇒ｴｺﾌｨｰﾙ) (hidden)
|  | 既存機器 |  | 入替後機器
メーカー型番 |  | パロマ 小型湯沸器 先止式 PH-5FV |  | コロナ エコフィール UKB-EF472F
熱効率 |  | 83.6 |  | 91.4
燃料消費量 | LPG ※１ | 10.5 | ｋW | ー | kW
| 灯油 | ー | L/h | 6.45 | L/h
発熱量 | LPG ※２ | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg
| 灯油※３ | 36.7 | MJ/L | 36.7 | MJ/L
排出係数 | LPG ※４ | 3 | kg‐CO2/ｋｇ | 3 | kg‐CO2/ｋｇ
| 灯油※４ | 2.49 | kg‐CO2/L | 2.49 | kg‐CO2/L
CO2排出量 ※５ （消費電力量×排出係数）又は（燃料消費量×排出係数） |  | 7.064 | kg‐CO2/h | 7.4231 | kg‐CO2/h
CO2削減効果 （A-B）/A ※30％以上であること |  | -5.0838 |  |  | ％
※１ LPGの燃料消費量は1kW＝1/14kgとして算定。
※２ LPGの発熱量は「日本LPガス協会 燃料の発熱量・CO2排出係数の一覧表」より使用。
※３ 灯油の発熱量は「日本LPガス協会 燃料の発熱量・CO2排出係数の一覧表」より使用。
※４ LPG及び灯油の排出係数は「環境省 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の排出係数一覧」より使用。
※５ 100MJの発熱量を得た際のCO2排出量を算定。

## 計算シート (ｶﾞｽ⇒ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ) (hidden)
|  | 既存機器 |  |  |  | 入替後機器 |  | 入替後機器
メーカー型番 |  | パロマ 小型湯沸器 先止式 PH-5FV |  | ダイニチ 灯油ストーブ FW-5722SGX |  | リンナイ RHP-R87、RHBH-RM246AFF2-1(A)、RNKU-2314 ｶﾞｽ熱源機 |  | リンナイ RHP-R87、RHBH-RM246AFF2-1(A)、RNKU-2314 ヒートポンプユニット、タンクユニット
熱効率 |  | 83.6 |  | 100 |  | 95 |  | －
燃料消費量 | 定格消費電力 |  | ｋW |  | ｋW |  | ｋW | 10.43 | ｋW
| LPG ※１ | 10.5 | kW |  | ｋW | 64.8 | ｋW |  | ｋW
| 灯油 |  | L/h | 0.24 | L/h |  | L/h |  | L/h
発熱量 | 電力 | 3.6 | MJ/kWh | 3.6 | MJ/kWh | 3.6 | MJ/kWh | 3.6 | MJ/kWh
| LPG ※２ | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg
| 灯油※３ | 36.7 | MJ/L | 36.7 | MJ/L | 36.7 | MJ/L | 36.7 | MJ/L
排出係数 | 電力 ※４ | 0.549 | kg‐CO2/ｋWｈ | 0.549 | kg‐CO2/ｋWｈ | 0.549 | kg-CO2/ｋWｈ | 0.549 | kg-CO2/ｋWｈ
| LPG ※５ | 3 | kg‐CO2/ｋｇ | 3 | kg‐CO2/ｋｇ | 3 | kg‐CO2/ｋｇ | 3 | kg‐CO2/ｋｇ
| 灯油※５ | 2.49 | kg‐CO2/L | 2.49 | kg‐CO2/L | 2.49 | kg‐CO2/L | 2.49 | kg‐CO2/L
CO2排出量 ※６ （消費電力量×排出係数）又は（燃料消費量×排出係数） |  | 7.064 | kg‐CO2/h | 6.7847 | kg‐CO2/h | 6.2163 | kg‐CO2/h | 2.5195 | kg‐CO2/h
CO2削減効果 （A-B）/A ※30％以上であること |  | 36.9199 | [6 empty] | ％
※１ LPGの燃料消費量は1kW＝1/14kgとして算定。
※２ LPGの発熱量は「日本LPガス協会 燃料の発熱量・CO2排出係数の一覧表」より使用。
※３ 灯油の発熱量は「日本LPガス協会 燃料の発熱量・CO2排出係数の一覧表」より使用。
※４ 電力の排出係数は「環境省 電気事業者別排出係数一覧 令和5年提出用」より北海道電力の調整後排出係数を使用。
※５ LPG及び灯油の排出係数は「環境省 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の排出係数一覧」より使用。
※６ 100MJの発熱量を得た際のCO2排出量を算定。

## 計算シート (ｶﾞｽ⇒ｴﾈﾌｧｰﾑ) (hidden)
|  | 既存機器 |  | 入替後機器
メーカー型番 |  | － |  | パナソニックエネファーム FC-SRL1DS
発熱量 | 電力 | 3.6 | MJ/kWh | 3.6 | MJ/kWh
| LPG※２ | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg
| 灯油※３ | 36.7 | MJ/L | 36.7 | MJ/L
排出係数 | 電力 ※４ | 0.549 | kg‐CO2/ｋWｈ | 0.549 | kg-CO2/ｋWｈ
| LPG ※５ | 3 | kg‐CO2/kg | 3 | kg‐CO2/ｋｇ
| 灯油※５ | 2.49 | kg‐CO2/L | 2.49 | kg‐CO2/L
発電出力 |  | － |  | 700 | W
発電効率（LHV） |  | － |  | 39 | ％
熱出力 |  | － |  | 1041 | W
熱回収率（LHV） |  | － |  | 61 | ％
ガス消費量（LHV） |  | － |  | 1.8 | ｋW
CO2排出量 ※６ （消費電力量×排出係数）又は（燃料消費量×排出係数） |  | 0.60737 | kgCO2/h | 0.42857 | kg‐CO2/h
CO2削減効果 （A-B）/A ※30％以上であること |  | 29.4383 |  |  | %
※１ LPGの燃料消費量は1kW＝1/14kgとして算定。
※２ LPGの発熱量は「日本LPガス協会 燃料の発熱量・CO2排出係数の一覧表」より使用。
※３ 灯油の発熱量は「日本LPガス協会 燃料の発熱量・CO2排出係数の一覧表」より使用。
※４ 電力の排出係数は「環境省 電気事業者別排出係数一覧 令和5年提出用」より北海道電力の調整後排出係数を使用。
※５ LPG及び灯油の排出係数は「環境省 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の排出係数一覧」より使用。
※６ 100MJの発熱量を得た際のCO2排出量を算定。

## 計算シート（ガス給湯器からの入れ替え） (hidden)
高効率給湯機
CO2削減効果 計算表 （ガス給湯器からの入替）
|  |  | 既存機器 （ガス給湯器） |  | 入替後機器 |  | 入替後機器 |  | 入替後機器 |  | エコワンの場合 のみ記入 既存機器 （石油ストーブ） |  | 入替後機器 |  |  |  | エコワンの場合 のみ記入 既存機器 （ガス暖房） |  | 入替後機器 |  |  |  | エコワンの場合 のみ記入 既存機器 （エアコン） |  | 入替後機器 |  |  |  | 入替後機器
[5 empty] | エコジョーズ |  | エコキュート |  | エコフェール |  |  |  | エコワン／（石油ストーブからの入替） | [5 empty] | エコワン／（ガス暖房からの入替） | [5 empty] | エコワン／（エアコンからの入替） |  |  |  | エネファーム
メーカー型番 |  |  | パロマ 小型湯沸器 先止式 PH-5FV |  | パロマ エコジョーズ オートストップ 24号 PH-E2425Aシリーズ |  | パナソニック エコキュート HE-FU37KQS |  | コロナ エコフィール UKB-EF472F |  | ダイニチ 灯油ストーブ FW-5722SGX |  | リンナイ RHP-R87、RHBH-RM246AFF2-1(A)、RNKU-2314 ｶﾞｽ熱源機 |  | リンナイ RHP-R87、RHBH-RM246AFF2-1(A)、RNKU-2314 ヒートポンプユニット、タンクユニット |  | リンナイ RHF-1006FT |  | リンナイ RHP-R87、RHBH-RM246AFF2-1(A)、RNKU-2314 ｶﾞｽ熱源機 |  | リンナイ RHP-R87、RHBH-RM246AFF2-1(A)、RNKU-2314 ヒートポンプユニット、タンクユニット |  | ダイキン スゴ暖 SDRC160BB |  | リンナイ RHP-R87、RHBH-RM246AFF2-1(A)、RNKU-2314 ｶﾞｽ熱源機 |  | リンナイ RHP-R87、RHBH-RM246AFF2-1(A)、RNKU-2314 ヒートポンプユニット、タンクユニット |  | パナソニックエネファーム FC-SRL1DS
熱効率／エネルギー消費効率 ／年間給湯保温効率 |  |  | 83.6 |  | 95 |  | 3.3 |  | 91.4 |  | 100 |  | 95 |  | － |  | 83 |  | 95 |  | － |  | 95.2 |  | 95 |  | － |  | －
燃料消費量 | 電気 | 定格消費電力 | － | ｋW | － | ｋW | 10 | ｋW | － | ｋW | － | ｋW | － | ｋW | 10.43 | ｋW | 59 | W | － | ｋW | 10.43 | ｋW | 3.89 | ｋW | － | ｋW | 10.43 | ｋW | － | ｋW
| LPG ※１ | ガス消費量 | 10.5 | W | 44.2 | W | － | W | － | W | － | W | 64.8 | W | － | W | 11.2 | W | 64.8 | W | － | W | － | W | 64.8 | W | － | W | － | W
| 灯油 | 灯油消費量 | － | L/h | － | L/h | － | L/h | 6.45 | L/h | 0.24 | L/h | － | L/h | － | L/h | － | L/h | － | L/h | － | L/h | － | L/h | － | L/h | － | L/h | 6.45 | L/h
発電能力 （エネファームの場合のみ記入） | 発電出力 | [27 empty] | 700 | W
| 発電効率（LHV） | [27 empty] | 39 | ％
| 熱出力 | [27 empty] | 1041 | W
| 熱回収率（LHV） | [27 empty] | 61 | ％
| ガス消費量（LHV） | [27 empty] | 1.8 | ｋW
発熱量 | 電力 |  | 3.6 | MJ/kWh | 3.6 | MJ/kWh | 3.6 | MJ/kWh | 3.6 | MJ/kWh | 3.6 | MJ/kWh | 3.6 | MJ/kWh | 3.6 | MJ/kWh | 3.6 | MJ/kWh | 3.6 | MJ/kWh | 3.6 | MJ/kWh | 3.6 | MJ/kWh | 3.6 | MJ/kWh | 3.6 | MJ/kWh | 3.6 | MJ/kWh
| LPG ※２ |  | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg
| 灯油 ※３ |  | 36.7 | MJ/L | 36.7 | MJ/L | 36.7 | MJ/L | 36.7 | MJ/L | 36.7 | MJ/L | 36.7 | MJ/L | 36.7 | MJ/L | 36.7 | MJ/L | 36.7 | MJ/L | 36.7 | MJ/L | 36.7 | MJ/L | 36.7 | MJ/L | 36.7 | MJ/L | 36.7 | MJ/L
排出係数 | 電力 ※４ |  | 0.549 | kg‐CO2/ｋWｈ | 0.549 | kg-CO2/ｋWｈ | 0.549 | kg-CO2/ｋWｈ | 0.549 | kg-CO2/ｋWｈ | 0.549 | kg‐CO2/ｋWｈ | 0.549 | kg‐CO2/ｋWｈ | 0.549 | kg-CO2/ｋWｈ | 0.549 | kg‐CO2/ｋWｈ | 0.549 | kg‐CO2/ｋWｈ | 0.549 | kg-CO2/ｋWｈ | 0.549 | kg-CO2/ｋWｈ | 0.549 | kg‐CO2/ｋWｈ | 0.549 | kg-CO2/ｋWｈ | 0.549 | kg-CO2/ｋWｈ
| LPG ※５ |  | 3 | kg-CO2/ｋｇ | 3 | kg-CO2/ｋｇ | 3 | kg-CO2/ｋｇ | 3 | kg-CO2/ｋｇ | 3 | kg-CO2/ｋｇ | 3 | kg-CO2/ｋｇ | 3 | kg-CO2/ｋｇ | 3 | kg-CO2/ｋｇ | 3 | kg-CO2/ｋｇ | 3 | kg-CO2/ｋｇ | 3 | kg-CO2/ｋｇ | 3 | kg-CO2/ｋｇ | 3 | kg-CO2/ｋｇ | 3 | kg-CO2/ｋｇ
| 灯油 ※５ |  | 2.49 | kg‐CO2/L | 2.49 | kg‐CO2/L | 2.49 | kg‐CO2/L | 2.49 | kg‐CO2/L | 2.49 | kg‐CO2/L | 2.49 | kg‐CO2/L | 2.49 | kg‐CO2/L | 2.49 | kg‐CO2/L | 2.49 | kg‐CO2/L | 2.49 | kg‐CO2/L | 2.49 | kg‐CO2/L | 2.49 | kg‐CO2/L | 2.49 | kg‐CO2/L | 2.49 | kg‐CO2/L
CO2排出量 ※６ |  |  | 7.064 | ｋｇ‐CO2/h | 6.2163 | ｋｇ‐CO2/h | 4.6212 | ｋｇ‐CO2/h | 7.4231 | ｋｇ‐CO2/h | 6.7847 | ｋｇ‐CO2/h | 6.2163 | ｋｇ‐CO2/h | 2.5634 | ｋｇ‐CO2/h | 7.2111 | ｋｇ‐CO2/h | 6.2163 | ｋｇ‐CO2/h | 2.5634 | ｋｇ‐CO2/h | 16.0189 | ｋｇ‐CO2/h | 6.2163 | ｋｇ‐CO2/h | 2.5634 | ｋｇ‐CO2/h | 0.38571 | ｋｇ‐CO2/h
（エネファーム：入替前CO2排出量 ） |  |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.60737 | ｋｇ‐CO2/h
CO2削減効果 （A-B）/A ※30％以上であること |  |  | － |  | 12 | ％ | 34.5809 | ％ | -5.0838 | ％ | － |  | 36.6025 |  |  | ％ | － |  | 38.496 |  |  | ％ | － |  | 61.9642 |  |  | ％ | 36.4945 | ％
※１ LPGの燃料消費量は1W＝1/14kgとして算定。
※２ LPGの発熱量は「日本LPガス協会 燃料の発熱量・CO2排出係数の一覧表」より使用。
※３ 灯油の発熱量は「日本LPガス協会 燃料の発熱量・CO2排出係数の一覧表」より使用。
※４ 電力の排出係数は「環境省 電気事業者別排出係数一覧 令和5年提出用」より使用。
※５ LPG及び灯油の排出係数は「環境省 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の排出係数一覧」より使用。
※６ 100MJの発熱量を得た際のCO2排出量を算定。
ヒートポンプ給湯器の熱効率（一次エネルギー換算値）＝ 年間給湯保温効率×3.6（MJ/kWh）／省エネ法における電気から熱量への換算値9.418(MJ/kWh) 年間給湯保温効率（JIS）=1年間で使用する給湯とふろ保温に係る熱量÷1年間で必要な消費電力量

## 計算シート（灯油ボイラ―給湯器からの入れ替え） (hidden)
高効率給湯機
CO2削減効果 計算表 （灯油ボイラーからの入替）
|  |  | 既存機器 （灯油ボイラー） |  | 入替後機器 |  | 入替後機器 |  | 入替後機器 |  | エコワンの場合 のみ記入 既存機器 （石油ストーブ） |  | 入替後機器 |  |  |  | エコワンの場合 のみ記入 既存機器 （ガス暖房） |  | 入替後機器 |  |  |  | エコワンの場合 のみ記入 既存機器 （エアコン） |  | 入替後機器 |  |  |  | 入替後機器
[5 empty] | エコジョーズ |  | エコキュート |  | エコフェール |  |  |  | エコワン／（石油ストーブからの入替） | [5 empty] | エコワン／（ガス暖房からの入替） | [5 empty] | エコワン／（エアコンからの入替） |  |  |  | エネファーム
メーカー型番 |  |  | コロナ UKB-NXH462B |  | パロマ エコジョーズ オートストップ 24号 PH-E2425Aシリーズ |  | パナソニック エコキュート HE-FU37KQS |  | コロナ エコフィール UKB-EF472F |  | ダイニチ 灯油ストーブ FW-5722SGX |  | リンナイ RHP-R87、RHBH-RM246AFF2-1(A)、RNKU-2314 ｶﾞｽ熱源機 |  | リンナイ RHP-R87、RHBH-RM246AFF2-1(A)、RNKU-2314 ヒートポンプユニット、タンクユニット |  | リンナイ RHF-1006FT |  | リンナイ RHP-R87、RHBH-RM246AFF2-1(A)、RNKU-2314 ｶﾞｽ熱源機 |  | リンナイ RHP-R87、RHBH-RM246AFF2-1(A)、RNKU-2314 ヒートポンプユニット、タンクユニット |  | ダイキン スゴ暖 SDRC160BB |  | リンナイ RHP-R87、RHBH-RM246AFF2-1(A)、RNKU-2314 ｶﾞｽ熱源機 |  | リンナイ RHP-R87、RHBH-RM246AFF2-1(A)、RNKU-2314 ヒートポンプユニット、タンクユニット |  | パナソニックエネファーム FC-SRL1DS
熱効率／エネルギー消費効率 ／年間給湯保温効率 |  |  | 76.1 |  | 95 |  | 3.3 |  | 91.4 |  | 100 |  | 95 |  | － |  | 83 |  | 95 |  | － |  | 95.2 |  | 95 |  | － |  | －
燃料消費量 | 電気 | 定格消費電力 | － | ｋW | － | ｋW | 10 | ｋW | － | ｋW | － | ｋW | － | ｋW | 10.43 | ｋW | 59 | W | － | ｋW | 10.43 | ｋW | 3.89 | ｋW | － | ｋW | 10.43 | ｋW | － | ｋW
| LPG ※１ | ガス消費量 | － | W | 44.2 | W | － | W | － | W | － | W | 64.8 | W | － | W | 11.2 | W | 64.8 | W | － | W | － | W | 64.8 | W | － | W | － | W
| 灯油 | 灯油消費量 | 5.06 | L/h | － | L/h | － | L/h | 6.45 | L/h | 0.24 | L/h | － | L/h | － | L/h | － | L/h | － | L/h | － | L/h | － | L/h | － | L/h | － | L/h | 6.45 | L/h
発電能力 （エネファームの場合のみ記入） | 発電出力 | [27 empty] | 700 | W
| 発電効率（LHV） | [27 empty] | 39 | ％
| 熱出力 | [27 empty] | 1041 | W
| 熱回収率（LHV） | [27 empty] | 61 | ％
| ガス消費量（LHV） | [27 empty] | 1.8 | ｋW
発熱量 | 電力 |  | 3.6 | MJ/kWh | 3.6 | MJ/kWh | 3.6 | MJ/kWh | 3.6 | MJ/kWh | 3.6 | MJ/kWh | 3.6 | MJ/kWh | 3.6 | MJ/kWh | 3.6 | MJ/kWh | 3.6 | MJ/kWh | 3.6 | MJ/kWh | 3.6 | MJ/kWh | 3.6 | MJ/kWh | 3.6 | MJ/kWh | 3.6 | MJ/kWh
| LPG ※２ |  | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg
| 灯油 ※３ |  | 36.7 | MJ/L | 36.7 | MJ/L | 36.7 | MJ/L | 36.7 | MJ/L | 36.7 | MJ/L | 36.7 | MJ/L | 36.7 | MJ/L | 36.7 | MJ/L | 36.7 | MJ/L | 36.7 | MJ/L | 36.7 | MJ/L | 36.7 | MJ/L | 36.7 | MJ/L | 36.7 | MJ/L
排出係数 | 電力 ※４ |  | 0.549 | kg‐CO2/ｋWｈ | 0.549 | kg-CO2/ｋWｈ | 0.549 | kg-CO2/ｋWｈ | 0.549 | kg-CO2/ｋWｈ | 0.549 | kg‐CO2/ｋWｈ | 0.549 | kg‐CO2/ｋWｈ | 0.549 | kg-CO2/ｋWｈ | 0.549 | kg‐CO2/ｋWｈ | 0.549 | kg‐CO2/ｋWｈ | 0.549 | kg-CO2/ｋWｈ | 0.549 | kg-CO2/ｋWｈ | 0.549 | kg‐CO2/ｋWｈ | 0.549 | kg-CO2/ｋWｈ | 0.549 | kg-CO2/ｋWｈ
| LPG ※５ |  | 3 | kg-CO2/ｋｇ | 3 | kg-CO2/ｋｇ | 3 | kg-CO2/ｋｇ | 3 | kg-CO2/ｋｇ | 3 | kg-CO2/ｋｇ | 3 | kg-CO2/ｋｇ | 3 | kg-CO2/ｋｇ | 3 | kg-CO2/ｋｇ | 3 | kg-CO2/ｋｇ | 3 | kg-CO2/ｋｇ | 3 | kg-CO2/ｋｇ | 3 | kg-CO2/ｋｇ | 3 | kg-CO2/ｋｇ | 3 | kg-CO2/ｋｇ
| 灯油 ※５ |  | 2.49 | kg‐CO2/L | 2.49 | kg‐CO2/L | 2.49 | kg‐CO2/L | 2.49 | kg‐CO2/L | 2.49 | kg‐CO2/L | 2.49 | kg‐CO2/L | 2.49 | kg‐CO2/L | 2.49 | kg‐CO2/L | 2.49 | kg‐CO2/L | 2.49 | kg‐CO2/L | 2.49 | kg‐CO2/L | 2.49 | kg‐CO2/L | 2.49 | kg‐CO2/L | 2.49 | kg‐CO2/L
CO2排出量 ※６ |  |  | 8.9156 | ｋｇ‐CO2/h | 6.2163 | ｋｇ‐CO2/h | 4.6212 | ｋｇ‐CO2/h | 7.4231 | ｋｇ‐CO2/h | 6.7847 | ｋｇ‐CO2/h | 6.2163 | ｋｇ‐CO2/h | 2.5634 | ｋｇ‐CO2/h | 7.2111 | ｋｇ‐CO2/h | 6.2163 | ｋｇ‐CO2/h | 2.5634 | ｋｇ‐CO2/h | 16.0189 | ｋｇ‐CO2/h | 6.2163 | ｋｇ‐CO2/h | 2.5634 | ｋｇ‐CO2/h | 0.38571 | ｋｇ‐CO2/h
（エネファーム：入替前CO2排出量 ） |  |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.60737 | ｋｇ‐CO2/h
CO2削減効果 （A-B）/A ※30％以上であること |  |  | － |  | 30.2755 | ％ | 48.1669 | ％ | 16.7396 | ％ | － |  | 44.079 |  |  | ％ | － |  | 45.5575 |  |  | ％ | － |  | 64.7886 |  |  | ％ | 36.4945 | ％
※１ LPGの燃料消費量は1W＝1/14kgとして算定。
※２ LPGの発熱量は「日本LPガス協会 燃料の発熱量・CO2排出係数の一覧表」より使用。
※３ 灯油の発熱量は「日本LPガス協会 燃料の発熱量・CO2排出係数の一覧表」より使用。
※４ 電力の排出係数は「環境省 電気事業者別排出係数一覧 令和5年提出用」より使用。
※５ LPG及び灯油の排出係数は「環境省 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の排出係数一覧」より使用。
※６ 100MJの発熱量を得た際のCO2排出量を算定。
ヒートポンプ給湯器の熱効率（一次エネルギー換算値）＝ 年間給湯保温効率×3.6（MJ/kWh）／省エネ法における電気から熱量への換算値9.418(MJ/kWh) 年間給湯保温効率（JIS）=1年間で使用する給湯とふろ保温に係る熱量÷1年間で必要な消費電力量

## 計算シート（電気温水器からの入れ替え） (hidden)
高効率給湯機
CO2削減効果 計算表 （電気温水器からの入替）
|  |  | 既存機器 （電気温水器） |  | 入替後機器 |  | 入替後機器 |  | 入替後機器 |  | エコワンの場合 のみ記入 既存機器 （石油ストーブ） |  | 入替後機器 |  |  |  | エコワンの場合 のみ記入 既存機器 （ガス暖房） |  | 入替後機器 |  |  |  | エコワンの場合 のみ記入 既存機器 （エアコン） |  | 入替後機器 |  |  |  | 入替後機器
[5 empty] | エコジョーズ |  | エコキュート |  | エコフェール |  |  |  | エコワン／（石油ストーブからの入替） | [5 empty] | エコワン／（ガス暖房からの入替） | [5 empty] | エコワン／（エアコンからの入替） |  |  |  | エネファーム
メーカー型番 |  |  | 三菱 電気温水器 SRT-J46WD5 |  | パロマ エコジョーズ オートストップ 24号 PH-E2425Aシリーズ |  | パナソニック エコキュート HE-FU37KQS |  | コロナ エコフィール UKB-EF472F |  | ダイニチ 灯油ストーブ FW-5722SGX |  | リンナイ RHP-R87、RHBH-RM246AFF2-1(A)、RNKU-2314 ｶﾞｽ熱源機 |  | リンナイ RHP-R87、RHBH-RM246AFF2-1(A)、RNKU-2314 ヒートポンプユニット、タンクユニット |  | リンナイ RHF-1006FT |  | リンナイ RHP-R87、RHBH-RM246AFF2-1(A)、RNKU-2314 ｶﾞｽ熱源機 |  | リンナイ RHP-R87、RHBH-RM246AFF2-1(A)、RNKU-2314 ヒートポンプユニット、タンクユニット |  | ダイキン スゴ暖 SDRC160BB |  | リンナイ RHP-R87、RHBH-RM246AFF2-1(A)、RNKU-2314 ｶﾞｽ熱源機 |  | リンナイ RHP-R87、RHBH-RM246AFF2-1(A)、RNKU-2314 ヒートポンプユニット、タンクユニット |  | パナソニックエネファーム FC-SRL1DS
熱効率／エネルギー消費効率 ／年間給湯保温効率 |  |  | 100 |  | 95 |  | 3.3 |  | 91.4 |  | 100 |  | 95 |  | － |  | 83 |  | 95 |  | － |  | 95.2 |  | 95 |  | － |  | －
燃料消費量 | 電気 | 定格消費電力 | 5.6 | ｋW | － | ｋW | 10 | ｋW | － | ｋW | － | ｋW | － | ｋW | 10.43 | ｋW | 59 | W | － | ｋW | 10.43 | ｋW | 3.89 | ｋW | － | ｋW | 10.43 | ｋW | － | ｋW
| LPG ※１ | ガス消費量 | － | W | 44.2 | W | － | W | － | W | － | W | 64.8 | W | － | W | 11.2 | W | 64.8 | W | － | W | － | W | 64.8 | W | － | W | － | W
| 灯油 | 灯油消費量 | － | L/h | － | L/h | － | L/h | 6.45 | L/h | 0.24 | L/h | － | L/h | － | L/h | － | L/h | － | L/h | － | L/h | － | L/h | － | L/h | － | L/h | 6.45 | L/h
発電能力 （エネファームの場合のみ記入） | 発電出力 | [27 empty] | 700 | W
| 発電効率（LHV） | [27 empty] | 39 | ％
| 熱出力 | [27 empty] | 1041 | W
| 熱回収率（LHV） | [27 empty] | 61 | ％
| ガス消費量（LHV） | [27 empty] | 1.8 | ｋW
発熱量 | 電力 |  | 3.6 | MJ/kWh | 3.6 | MJ/kWh | 3.6 | MJ/kWh | 3.6 | MJ/kWh | 3.6 | MJ/kWh | 3.6 | MJ/kWh | 3.6 | MJ/kWh | 3.6 | MJ/kWh | 3.6 | MJ/kWh | 3.6 | MJ/kWh | 3.6 | MJ/kWh | 3.6 | MJ/kWh | 3.6 | MJ/kWh | 3.6 | MJ/kWh
| LPG ※２ |  | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg
| 灯油 ※３ |  | 36.7 | MJ/L | 36.7 | MJ/L | 36.7 | MJ/L | 36.7 | MJ/L | 36.7 | MJ/L | 36.7 | MJ/L | 36.7 | MJ/L | 36.7 | MJ/L | 36.7 | MJ/L | 36.7 | MJ/L | 36.7 | MJ/L | 36.7 | MJ/L | 36.7 | MJ/L | 36.7 | MJ/L
排出係数 | 電力 ※４ |  | 0.549 | kg-CO2/ｋWｈ | 0.549 | kg-CO2/ｋWｈ | 0.549 | kg-CO2/ｋWｈ | 0.549 | kg-CO2/ｋWｈ | 0.549 | kg‐CO2/ｋWｈ | 0.549 | kg‐CO2/ｋWｈ | 0.549 | kg-CO2/ｋWｈ | 0.549 | kg‐CO2/ｋWｈ | 0.549 | kg‐CO2/ｋWｈ | 0.549 | kg-CO2/ｋWｈ | 0.549 | kg-CO2/ｋWｈ | 0.549 | kg‐CO2/ｋWｈ | 0.549 | kg-CO2/ｋWｈ | 0.549 | kg-CO2/ｋWｈ
| LPG ※５ |  | 3 | kg-CO2/ｋｇ | 3 | kg-CO2/ｋｇ | 3 | kg-CO2/ｋｇ | 3 | kg-CO2/ｋｇ | 3 | kg-CO2/ｋｇ | 3 | kg-CO2/ｋｇ | 3 | kg-CO2/ｋｇ | 3 | kg-CO2/ｋｇ | 3 | kg-CO2/ｋｇ | 3 | kg-CO2/ｋｇ | 3 | kg-CO2/ｋｇ | 3 | kg-CO2/ｋｇ | 3 | kg-CO2/ｋｇ | 3 | kg-CO2/ｋｇ
| 灯油 ※５ |  | 2.49 | kg‐CO2/L | 2.49 | kg‐CO2/L | 2.49 | kg‐CO2/L | 2.49 | kg‐CO2/L | 2.49 | kg‐CO2/L | 2.49 | kg‐CO2/L | 2.49 | kg‐CO2/L | 2.49 | kg‐CO2/L | 2.49 | kg‐CO2/L | 2.49 | kg‐CO2/L | 2.49 | kg‐CO2/L | 2.49 | kg‐CO2/L | 2.49 | kg‐CO2/L | 2.49 | kg‐CO2/L
CO2排出量 ※６ |  |  | 15.25 | ｋｇ‐CO2/h | 6.2163 | ｋｇ‐CO2/h | 4.6212 | ｋｇ‐CO2/h | 7.4231 | ｋｇ‐CO2/h | 6.7847 | ｋｇ‐CO2/h | 6.2163 | ｋｇ‐CO2/h | 2.5634 | ｋｇ‐CO2/h | 7.2111 | ｋｇ‐CO2/h | 6.2163 | ｋｇ‐CO2/h | 2.5634 | ｋｇ‐CO2/h | 16.0189 | ｋｇ‐CO2/h | 6.2163 | ｋｇ‐CO2/h | 2.5634 | ｋｇ‐CO2/h | 0.38571 | ｋｇ‐CO2/h
（エネファーム：入替前CO2排出量 ） |  |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.60737 | ｋｇ‐CO2/h
CO2削減効果 （A-B）/A ※30％以上であること |  |  | － |  | 59.2372 | ％ | 69.697 | ％ | 51.3237 | ％ | － |  | 60.1549 |  |  | ％ | － |  | 60.9113 |  |  | ％ | － |  | 71.9217 |  |  | ％ | 36.4945 | ％
※１ LPGの燃料消費量は1W＝1/14kgとして算定。
※２ LPGの発熱量は「日本LPガス協会 燃料の発熱量・CO2排出係数の一覧表」より使用。
※３ 灯油の発熱量は「日本LPガス協会 燃料の発熱量・CO2排出係数の一覧表」より使用。
※４ 電力の排出係数は「環境省 電気事業者別排出係数一覧 令和5年提出用」より使用。
※５ LPG及び灯油の排出係数は「環境省 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の排出係数一覧」より使用。
※６ 100MJの発熱量を得た際のCO2排出量を算定。
ヒートポンプ給湯器の熱効率（一次エネルギー換算値）＝ 年間給湯保温効率×3.6（MJ/kWh）／省エネ法における電気から熱量への換算値9.418(MJ/kWh) 年間給湯保温効率（JIS）=1年間で使用する給湯とふろ保温に係る熱量÷1年間で必要な消費電力量

## 既存機器
高効率給湯器
CO2削減効果 計算表 （既存機器）
既存機器
|  |  | 給湯器 |  | 暖房
メーカー型番 |  |  | 〇〇（メーカー名） △△-××（型番） |  | 〇〇（メーカー名） △△-××（型番）
熱効率／エネルギー消費効率 ／年間給湯保温効率 |  |  | 76.1 |  | 100
燃料消費量 | 電気 | 定格消費電力 |  | ｋW |  | ｋW
| LPG ※１ | ガス消費量 |  | W |  | W
| 灯油 | 灯油消費量 | 5.06 | L/h | 0.27 | L/h
発熱量 | 電力 |  | 3.6 | MJ/kWh | 3.6 | MJ/kWh
| LPG ※２ |  | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg
| 灯油 ※３ |  | 36.7 | MJ/L | 36.7 | MJ/L
排出係数 | 電力 ※４ |  | 0.549 | kg‐CO2/ｋWｈ | 0.549 | kg‐CO2/ｋWｈ
| LPG ※５ |  | 3 | kg-CO2/ｋｇ | 3 | kg-CO2/ｋｇ
| 灯油 ※５ |  | 2.49 | kg‐CO2/L | 2.49 | kg‐CO2/L
CO2排出量（電気） ※６ |  |  | #DIV/0! | kg‐CO2/h | #DIV/0! | kg‐CO2/h
CO2排出量 （ガス）※６ |  |  | #DIV/0! | kg‐CO2/h | #DIV/0! | kg‐CO2/h
CO2排出量（灯油） ※６ |  |  | 8.9156 | kg‐CO2/h | 6.7847 | kg‐CO2/h
CO2排出量 |  |  |  | 15.7003
※１ LPGの燃料消費量は1W＝1/14kgとして算定。
※２ LPG、灯油の発熱量は「日本LPガス協会 燃料の発熱量・CO2排出係数の一覧表」より使用。
※３ 電力の排出係数は「環境省 電気事業者別排出係数一覧 令和5年提出用」より使用。
※４ LPG及び灯油の排出係数は「環境省 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の排出係数一覧」より使用。
※５ 100MJの発熱量を得た際のCO2排出量を算定。
ヒートポンプ給湯器の熱効率（一次エネルギー換算値）＝ 年間給湯保温効率×3.6（MJ/kWh）／省エネ法における電気から熱量への換算値9.418(MJ/kWh) 年間給湯保温効率（JIS）=1年間で使用する給湯とふろ保温に係る熱量÷1年間で必要な消費電力量

## 入替後機器
高効率給湯機
CO2削減効果 計算表 （入換後機器）
|  |  | 入換後機器 | [7 empty] | 入換後機器 | [7 empty] | 入換後機器
|  |  | エコジョーズ |  |  |  | エコキュート |  |  |  | エコフェール |  |  |  | エコワン |  |  |  | エネファーム
メーカー型番 |  |  | 《 給湯 》 |  | 《 暖房 》 |  | 《 給湯 》 |  | 《 暖房 》 |  | 《 給湯 》 |  | 《 暖房 》 |  | 《 給湯 》 |  | 《 暖房 》 |  | －
|  |  | パロマ DH-CE2016SAWL |  | パロマ DH-CE2016SAWL |  | パナソニック HE-D46FQMS |  |  |  | コロナ エコフィール UKB-EF472F |  |  |  | リンナイ RHBD-R245AW2-1 |  | リンナイ RHBD-R245AW2-1 |  | パナソニックエネファーム FC-SRL1DS
熱効率／エネルギー消費効率 ※「年間給湯保温効率」があればそちらを入力 |  |  | 95 |  | 87 |  | 3 |  | 3 |  | 91.4 |  | 92 |  | 116.5 |  | 99 |  | －
燃料消費量 | 電気 | 定格消費電力 | － | ｋW | － | ｋW | 1.315 | ｋW | 1.315 | ｋW | － | ｋW | － | ｋW | － | ｋW | － | ｋW | － | ｋW
| LPG ※１ | ガス消費量 | 36.7 | W | 10 | W | － | W | － | W | － | W | － | W | 44.2 | W | 13.7 | W | － | W
| 灯油 | 灯油消費量 | － | L/h | － | L/h | － | L/h | － | L/h | 6.45 | L/h | 6.45 | L/h | － | L/h | － | L/h | 6.45 | L/h
発電能力 （エネファームの場合のみ記入） | 発電出力 | [17 empty] | 700 | W
| 発電効率（LHV） | [17 empty] | 39 | ％
| 熱出力 | [17 empty] | 1041 | W
| 熱回収率（LHV） | [17 empty] | 61 | ％
| ガス消費量（LHV） | [17 empty] | 1.8 | ｋW
発熱量 | 電力 |  | 3.6 | MJ/kWh | 3.6 | MJ/kWh | 3.6 | MJ/kWh | 3.6 | MJ/kWh | 3.6 | MJ/kWh | 3.6 | MJ/kWh | 3.6 | MJ/kWh | 3.6 | MJ/kWh | 3.6 | MJ/kWh
| LPG ※２ |  | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg
| 灯油 ※２ |  | 36.7 | MJ/L | 36.7 | MJ/L | 36.7 | MJ/L | 36.7 | MJ/L | 36.7 | MJ/L | 36.7 | MJ/L | 36.7 | MJ/L | 36.7 | MJ/L | 36.7 | MJ/L
排出係数 | 電力 ※3 |  | 0.549 | kg-CO2/ｋWｈ | 0.549 | kg-CO2/ｋWｈ | 0.549 | kg-CO2/ｋWｈ | 0.549 | kg-CO2/ｋWｈ | 0.549 | kg-CO2/ｋWｈ | 0.549 | kg-CO2/ｋWｈ | 0.549 | kg‐CO2/ｋWｈ | 0.549 | kg-CO2/ｋWｈ | 0.549 | kg-CO2/ｋWｈ
| LPG ※4 |  | 3 | kg-CO2/ｋｇ | 3 | kg-CO2/ｋｇ | 3 | kg-CO2/ｋｇ | 3 | kg-CO2/ｋｇ | 3 | kg-CO2/ｋｇ | 3 | kg-CO2/ｋｇ | 3 | kg-CO2/ｋｇ | 3 | kg-CO2/ｋｇ | 3 | kg-CO2/ｋｇ
| 灯油 ※4 |  | 2.49 | kg‐CO2/L | 2.49 | kg‐CO2/L | 2.49 | kg‐CO2/L | 2.49 | kg‐CO2/L | 2.49 | kg‐CO2/L | 2.49 | kg‐CO2/L | 2.49 | kg‐CO2/L | 2.49 | kg‐CO2/L | 2.49 | kg‐CO2/L
CO2排出量 ※5 |  |  | 6.2163 | kg‐CO2/h | 6.7879 | kg‐CO2/h | 5.0833 | kg‐CO2/h | 5.0833 | kg‐CO2/h | 7.4231 | kg‐CO2/h | 7.3747 | kg‐CO2/h | 5.0691 | kg‐CO2/h | 5.9652 | kg‐CO2/h | 0.38571 | kg‐CO2/h
|  |  |  | 13.0043 |  | kg‐CO2/h |  | 10.1667 |  | kg‐CO2/h |  | 14.7978 |  | kg‐CO2/h |  | 11.0343 |  | kg‐CO2/h
（エネファーム：入替前CO2排出量 ） |  |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.60737 | kg‐CO2/h
CO2削減効果 （A-B）/A ※30％以上であること |  |  | 17.1718 |  |  | ％ | 35.2454 |  |  | ％ |  | 17.1718 |  | ％ |  | 29.7194 |  | ％ | 36.4945 | ％
※１ LPGの燃料消費量は1W＝1/14kgとして算定。
※２ LPG、灯油の発熱量は「日本LPガス協会 燃料の発熱量・CO2排出係数の一覧表」より使用。
※３ 電力の排出係数は「環境省 電気事業者別排出係数一覧 令和5年提出用」より使用。
※４ LPG及び灯油の排出係数は「環境省 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の排出係数一覧」より使用。
※５ 100MJの発熱量を得た際のCO2排出量を算定。