## 給湯暖房機
二酸化炭素削減量計算シート（高効率給湯暖房機）
区 分 |  | 既存機器 |  |  |  | 入替後機器
|  | 給湯 |  | 暖房 |  | 給湯 |  | 暖房 |  | コージェネレーション設備
メーカー
型番
機器種別 |  | ハイブリッド |  | 電気 |  | エコジョーズ+コージェネレーション設備
※既存機器の性能が不明の場合は「既存機器性能不明」を選択し、欄外(※1)で記載の効率をB欄に記載 【Ａ欄】 | [5 empty] | -
熱効率／エネルギー消費効率／年間給湯保温効率（ハイブリッドの場合電気のエネルギー消費効率を入力）【Ｂ欄】 |  | 0.9 |  | 0.9 |  | 1.41
熱効率／エネルギー消費効率／年間給湯保温効率（ハイブリッドの場合ガスの熱効率を入力） | [9 empty] | -
発電能力 | 発電出力 | - | [8 empty] | kW
| 熱出力 | - | [8 empty] | kW
| ガス消費量（LHV） | - | [8 empty] | kW
発熱量 ※2 | 電力 | 3.6 | [7 empty] | MJ/kWh
| LPG | 50.12 | [7 empty] | MJ/kg
| 灯油 | 36.6 | [7 empty] | MJ/L
排出係数 | 電力※３ | 0.518 | [7 empty] | kg-CO2/kWh
| LPG※４ | 2.99 | [7 empty] | kg‐CO2/Kg
| 灯油※４ | 2.5 | [7 empty] | kg‐CO2/Kg
CO2排出量（電気） |  | 160 | kg‐CO2/KJ | 160 | kg‐CO2/KJ | 102 | kg‐CO2/KJ | -
CO2排出量 （ガス） |  |  | kg‐CO2/KJ | 66 | kg‐CO2/KJ | 42 | kg‐CO2/KJ |  | kg‐CO2/KJ | -
CO2排出量（灯油） |  | 76 | kg‐CO2/KJ | 76 | kg‐CO2/KJ | 48 | kg‐CO2/KJ |  | kg‐CO2/KJ | -
CO2排出量 ※5 |  | 0 | kg‐CO2/KJ | 0 | kg‐CO2/KJ | 42 | kg‐CO2/KJ |  | kg‐CO2/KJ | 0 | kg‐CO2/h
（コレモ：入替前CO2排出量） |  | - | [7 empty] | 0 | kg‐CO2/h
CO2削減効果 |  | 給湯 |  |  | % | 暖房 |  |  | % |  | ％
CO2削減量 ※6 |  |  |  | 0 | kg‐CO2 |  |  | 0 | kg‐CO2 | 0 | kg‐CO2
CO2削減量合計 |  | 0 | [8 empty] | kg‐CO2
※1 既存機器の性能が不明の場合（【A欄】で「既存機器性能不明」を選択した場合）は下記に該当する機器の数値（性能）を【Ｂ欄】に記載すること。
【給湯】 〇電気温水器：0.90 〇ガス給湯器：0.82 〇石油給湯器：0.87 【暖房】 〇灯油ストーブ、ガスストーブ：0.86、〇電気蓄熱暖房機：0.85
※2 発熱量は「標準発熱量・炭素排出係数（総合エネルギー統計）（資源エネルギー庁）」の「エネルギー源別標準発熱量・炭素排出係数一覧表」より引用
※3 電力の排出係数は「電気事業者別排出係数一覧（令和8年度提出用）（環境省）」より引用
※4 LPG及び灯油の排出係数は「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度（環境省）」の「算定方法及び排出係数一覧」より引用
※5 ハイブリッド給湯器の稼働比率は電気：ガス＝7：3として算定。コージェネレーション設備におけるLPGの燃料消費量は1kW＝14kg/h（発熱量50.08MJ/kg÷3.6MJ/h）として算定。
※6 家庭から排出されるCO2排出量は「令和５年度家庭部門におけるCO2排出実態統計調査 資料編（確報値）」の「地方別世帯当たり年間用途別CO2排出量・構成比」の北海道のCO2排出量から、 給湯は860kg-CO2/世帯、暖房機は1,680kg-CO2/世帯として、CO2削減量を算定。
は記入してください。
は▼から選択してください。
は自動で入力されます。

## エアコン
二酸化炭素削減量計算シート（エアコン）
※本シートはエアコンを買替する場合に提出してください（新規でエアコンを設置する場合は提出不要です）。
区 分 |  | エアコン
|  | 既存機器 |  | 入替後機器
メーカー
型番
冷暖房対応畳数 |  |  | 畳用 |  | 畳用
期間消費電力 |  |  | kWh |  | kWh
排出係数（電力） ※1 |  | 0.518 |  | kg-CO2/kWh
CO2排出量 |  | 0 | kg-CO2 | 0 | kg-CO2
CO2削減量 |  | 0 |  |  | kg-CO2
CO2削減効果 |  |  |  |  | %
※1 電力の排出係数は「電気事業者別排出係数一覧（令和8年度提出用）（環境省）」より引用
は記入してください。
は自動で入力されます。

## 給湯暖房機（記入例）
二酸化炭素削減量計算シート（高効率給湯暖房機）
区 分 |  | 既存機器 |  |  |  | 入替後機器
|  | 給湯 |  | 暖房 |  | 給湯 |  | 暖房 |  | コージェネレーション設備
メーカー |  | 〇〇 |  | 〇〇 |  | 〇〇 |  | 〇〇
型番 |  | 〇〇 |  | 〇〇 |  | 〇〇 |  | 〇〇
機器種別 |  | 電気 |  | 灯油 |  | エコフィール
※既存機器の性能が不明の場合は「既存機器性能不明」を選択し、欄外(※1)で記載の効率をB欄に記載 【Ａ欄】 |  | 既存機器性能不明 |  |  |  | -
熱効率／エネルギー消費効率／年間給湯保温効率（ハイブリッドの場合電気のエネルギー消費効率を入力）【Ｂ欄】 |  | 0.9 |  | 0.83 |  | 0.95 |  | 0.95
熱効率／エネルギー消費効率／年間給湯保温効率（ハイブリッドの場合ガスの熱効率を入力） | [9 empty] | -
発電能力 | 発電出力 | - | [8 empty] | kW
| 熱出力 | - | [8 empty] | kW
| ガス消費量（LHV） | - | [8 empty] | kW
発熱量 ※2 | 電力 | 3.6 | [7 empty] | MJ/kWh
| LPG | 50.08 | [7 empty] | MJ/kg
| 灯油 | 36.49 | [7 empty] | MJ/L
排出係数 ※2 | 電力 | 0.553 | [7 empty] | kg-CO2/kWh
| LPG | 3.01 | [7 empty] | kg‐CO2/Kg
| 灯油 | 2.5 | [7 empty] | kg‐CO2/Kg
CO2排出量（電気） |  | 171 | kg‐CO2/KJ | 185 | kg‐CO2/KJ | 162 | kg‐CO2/KJ | -
CO2排出量 （ガス） |  | 67 | kg‐CO2/KJ | 72 | kg‐CO2/KJ | 63 | kg‐CO2/KJ | 63 | kg‐CO2/KJ | -
CO2排出量（灯油） |  | 76 | kg‐CO2/KJ | 83 | kg‐CO2/KJ | 72 | kg‐CO2/KJ | 72 | kg‐CO2/KJ | -
CO2排出量 ※3 |  | 171 | kg‐CO2/KJ | 83 | kg‐CO2/KJ | 72 | kg‐CO2/KJ | 72 | kg‐CO2/KJ | 0 | kg‐CO2/h
（コレモ：入替前CO2排出量） |  | - | [7 empty] | 0 | kg‐CO2/h
CO2削減効果 |  | 給湯 |  | 57.89 | % | 暖房 |  | 13.25 | % |  | ％
CO2削減量 ※4 |  |  |  | 498 | kg‐CO2 |  |  | 223 | kg‐CO2 | 0 | kg‐CO2
CO2削減量合計 |  | 721 | [8 empty] | kg‐CO2
※1 既存機器の性能が不明の場合（【A欄】で「既存機器性能不明」を選択した場合）は下記に該当する機器の数値（性能）を【Ｂ欄】に記載すること。
【給湯】 〇電気温水器：0.90 〇ガス給湯器：0.82 〇石油給湯器：0.87 【暖房】 〇灯油ストーブ、ガスストーブ：0.86、〇電気蓄熱暖房機：0.85
※2 発熱量は「標準発熱量・炭素排出係数（総合エネルギー統計）（資源エネルギー庁）」の「エネルギー源別標準発熱量・炭素排出係数一覧表」より引用
※3 電力の排出係数は「電気事業者別排出係数一覧（令和8年度提出用）（環境省）」より引用
※4 LPG及び灯油の排出係数は「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度（環境省）」の「算定方法及び排出係数一覧」より引用
※5 ハイブリッド給湯器の稼働比率は電気：ガス＝7：3として算定。コージェネレーション設備におけるLPGの燃料消費量は1kW＝14kg/h（発熱量50.08MJ/kg÷3.6MJ/h）として算定。
※6 家庭から排出されるCO2排出量は「令和５年度家庭部門におけるCO2排出実態統計調査 資料編（確報値）」の「地方別世帯当たり年間用途別CO2排出量・構成比」の北海道のCO2排出量から、 給湯は860kg-CO2/世帯、暖房機は1,680kg-CO2/世帯として、CO2削減量を算定。
は記入してください。
は▼から選択してください。
は自動で入力されます。
Note on F8: 現行機器の性能が分かる場合は【Ａ欄】は空欄で構いません。
Note on A9: ％は小数点で記入してください。
Note on A10: ％は小数点で記入してください。 ※本項目はハイブリッドの場合のみ記入となります。
Note on A11: 発電能力はコージェネレーション設備を設置する場合に記入してください。

## エアコン（記入例）
二酸化炭素削減量計算シート（エアコン）
※本シートはエアコンを買替する場合に提出してください（新規でエアコンを設置する場合は提出不要です）。
区 分 |  | エアコン
|  | 既存機器 |  | 入替後機器
メーカー |  | 〇〇 |  | 〇〇
型番 |  | 〇〇 |  | 〇〇
冷暖房対応畳数 |  | 8 | 畳用 | 8 | 畳用
期間消費電力 |  | 800 | kWh | 700 | kWh
排出係数（電力） ※1 |  | 0.553 |  | kg-CO2/kWh
CO2排出量 |  | 442 | kg-CO2 | 387 | kg-CO2
CO2削減量 |  | 55 |  |  | kg-CO2
CO2削減効果 |  | 12.44 |  |  | %
※1 電力の排出係数は「電気事業者別排出係数一覧（令和8年度提出用）（環境省）」より引用
は記入してください。
は自動で入力されます。
Note on A8: カタログ等に記載されている対応畳数を記入してください。
Note on A9: カタログ等に記載されている期間消費電力を記入してください。