## 既存機器
高効率給湯器
CO2削減効果 計算表 （既存機器）
既存機器
|  |  | 給湯器 |  | 暖房
メーカー型番 |  |  | 〇〇（メーカー名） △△-××（型番） |  | 〇〇（メーカー名） △△-××（型番）
熱効率／エネルギー消費効率 ／年間給湯保温効率 |  |  | 100 |  | 100
燃料消費量 | 電気 | 定格消費電力 |  | ｋW |  | ｋW
| LPG ※１ | ガス消費量 |  | W |  | W
| 灯油 | 灯油消費量 |  | L/h |  | L/h
発熱量 | 電力 |  | 3.6 | MJ/kWh | 3.6 | MJ/kWh
| LPG ※２ |  | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg
| 灯油 ※２ |  | 36.7 | MJ/L | 36.7 | MJ/L
排出係数 | 電力 ※３ |  | 0.549 | kg‐CO2/ｋWｈ | 0.549 | kg‐CO2/ｋWｈ
| LPG ※４ |  | 3 | kg-CO2/ｋｇ | 3 | kg-CO2/ｋｇ
| 灯油 ※４ |  | 2.49 | kg‐CO2/L | 2.49 | kg‐CO2/L
CO2排出量（電気） ※５ |  |  |  | kg‐CO2/h |  | kg‐CO2/h
CO2排出量 （ガス）※５ |  |  |  | kg‐CO2/h |  | kg‐CO2/h
CO2排出量（灯油） ※５ |  |  |  | kg‐CO2/h |  | kg‐CO2/h
CO2排出量 |  |  |  | 0
※１ LPGの燃料消費量は1W＝1/14kgとして算定。
※２ LPG、灯油の発熱量は「日本LPガス協会 燃料の発熱量・CO2排出係数の一覧表」より使用。
※３ 電力の排出係数は「環境省 電気事業者別排出係数一覧 令和5年提出用」より使用。
※４ LPG及び灯油の排出係数は「環境省 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の排出係数一覧」より使用。
※５ 100MJの発熱量を得た際のCO2排出量を算定。

## 入替後機器
高効率給湯機
CO2削減効果 計算表 （入換後機器）
|  |  | 入換後機器 | [7 empty] | 入換後機器 | [7 empty] | 入換後機器
|  |  | エコジョーズ |  |  |  | エコキュート |  |  |  | エコフェール |  |  |  | エコワン |  |  |  | エネファーム
メーカー型番 |  |  | 《 給湯 》 |  | 《 暖房 》 |  | 《 給湯 》 |  | 《 暖房 》 |  | 《 給湯 》 |  | 《 暖房 》 |  | 《 給湯 》 |  | 《 暖房 》 |  | －
|  |  | パロマ DH-CE2016SAWL |  | パロマ DH-CE2016SAWL |  | パナソニック HE-D46FQMS |  |  |  | コロナ エコフィール UKB-EF472F |  |  |  | リンナイ RHBD-R245AW2-1 |  | リンナイ RHBD-R245AW2-1 |  | パナソニックエネファーム FC-SRL1DS
熱効率／エネルギー消費効率 ※「年間給湯保温効率」があればそちらを入力 |  |  | 95 |  | 87 |  | 3 |  | 3 |  | 91.4 |  | 92 |  | 116.5 |  | 99 |  | －
燃料消費量 | 電気 | 定格消費電力 | － | ｋW | － | ｋW | 1.315 | ｋW | 1.315 | ｋW | － | ｋW | － | ｋW | － | ｋW | － | ｋW | － | ｋW
| LPG ※１ | ガス消費量 | 36.7 | W | 10 | W | － | W | － | W | － | W | － | W | 44.2 | W | 13.7 | W | － | W
| 灯油 | 灯油消費量 | － | L/h | － | L/h | － | L/h | － | L/h | 6.45 | L/h | 6.45 | L/h | － | L/h | － | L/h | 6.45 | L/h
発電能力 （エネファームの場合のみ記入） | 発電出力 | [17 empty] | 700 | W
| 発電効率（LHV） | [17 empty] | 39 | ％
| 熱出力 | [17 empty] | 1041 | W
| 熱回収率（LHV） | [17 empty] | 61 | ％
| ガス消費量（LHV） | [17 empty] | 1.8 | ｋW
発熱量 | 電力 |  | 3.6 | MJ/kWh | 3.6 | MJ/kWh | 3.6 | MJ/kWh | 3.6 | MJ/kWh | 3.6 | MJ/kWh | 3.6 | MJ/kWh | 3.6 | MJ/kWh | 3.6 | MJ/kWh | 3.6 | MJ/kWh
| LPG ※２ |  | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg | 50.8 | MJ/kg
| 灯油 ※２ |  | 36.7 | MJ/L | 36.7 | MJ/L | 36.7 | MJ/L | 36.7 | MJ/L | 36.7 | MJ/L | 36.7 | MJ/L | 36.7 | MJ/L | 36.7 | MJ/L | 36.7 | MJ/L
排出係数 | 電力 ※3 |  | 0.549 | kg-CO2/ｋWｈ | 0.549 | kg-CO2/ｋWｈ | 0.549 | kg-CO2/ｋWｈ | 0.549 | kg-CO2/ｋWｈ | 0.549 | kg-CO2/ｋWｈ | 0.549 | kg-CO2/ｋWｈ | 0.549 | kg‐CO2/ｋWｈ | 0.549 | kg-CO2/ｋWｈ | 0.549 | kg-CO2/ｋWｈ
| LPG ※4 |  | 3 | kg-CO2/ｋｇ | 3 | kg-CO2/ｋｇ | 3 | kg-CO2/ｋｇ | 3 | kg-CO2/ｋｇ | 3 | kg-CO2/ｋｇ | 3 | kg-CO2/ｋｇ | 3 | kg-CO2/ｋｇ | 3 | kg-CO2/ｋｇ | 3 | kg-CO2/ｋｇ
| 灯油 ※4 |  | 2.49 | kg‐CO2/L | 2.49 | kg‐CO2/L | 2.49 | kg‐CO2/L | 2.49 | kg‐CO2/L | 2.49 | kg‐CO2/L | 2.49 | kg‐CO2/L | 2.49 | kg‐CO2/L | 2.49 | kg‐CO2/L | 2.49 | kg‐CO2/L
CO2排出量 ※5 |  |  | 6.2163 | kg‐CO2/h | 6.7879 | kg‐CO2/h | 5.0833 | kg‐CO2/h | 5.0833 | kg‐CO2/h | 7.4231 | kg‐CO2/h | 7.3747 | kg‐CO2/h | 5.0691 | kg‐CO2/h | 5.9652 | kg‐CO2/h | 0.38571 | kg‐CO2/h
|  |  |  | 13.0043 |  | kg‐CO2/h |  | 10.1667 |  | kg‐CO2/h |  | 14.7978 |  | kg‐CO2/h |  | 11.0343 |  | kg‐CO2/h
（エネファーム：入替前CO2排出量 ） |  |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.60737 | kg‐CO2/h
CO2削減効果 （A-B）/A ※30％以上であること | [5 empty] | ％ |  |  |  | ％ |  |  |  | ％ |  |  |  | ％ | 36.4945 | ％
※１ LPGの燃料消費量は1W＝1/14kgとして算定。
※２ LPG、灯油の発熱量は「日本LPガス協会 燃料の発熱量・CO2排出係数の一覧表」より使用。
※３ 電力の排出係数は「環境省 電気事業者別排出係数一覧 令和5年提出用」より使用。
※４ LPG及び灯油の排出係数は「環境省 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の排出係数一覧」より使用。
※５ 100MJの発熱量を得た際のCO2排出量を算定。